技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：骨质疏松治疗仪（脉冲磁场治疗仪）

- 数量：1台

- 设备用途：预防和治疗原发性、继发性骨质疏松。

- 技术参数：

1、治疗部位：任意部位及全身，立体综合程控治疗模式。

2、治疗形式：低频脉冲以及磁场实现全身立体式综合治疗。

3、控制形式：主机控制2张治疗床，自动控制输出强度和频率的扫描状态。

4、治疗频率：1～≤100HZ，连续可调，自动控制，多种扫描模式等。

5、治疗强度：≥2MT～≤32HZ

6、治疗方案：可提供多种治疗方案。

7、输出功率：≤1800W

8、安全性：安全可靠，不产生放射性或超声等对人体有害的高频辐射。

9、独自在比对表中列出不可缺少的功能以及各品牌独有的配置和功能。

- 售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单