老年综合评估系统技术参数

- 操作系统：支持Windows32、64位操作系统，支持Win10，向下兼容至Win XP。

- 量表数量：至少包含76个量表，涵盖躯体功能状态、日常生活能力、跌倒风险、睡眠、营养状况、精神心理、认知、衰弱等内容。

- 运行平台：系统为网页版设计，可满足平板、电脑等多平台运行。

- 套餐设置：根据机构的不同需求支持自行组合套餐并根据需要对套餐量表组合进行修改和重组。

- 快捷设置：针对常见常用量表，系统可自定义设置为录入患者信息后即可进行默认量表的测评。

- 权限设置：超级管理员可以根据工作需要设置多个管理员并为管理员设置不同的权限。

- 工作统计：系统可自动记录不同管理员的工作量以便绩效考核。

- 信息查询：患者信息查询支持多条件模糊查询模式，可以按分级管理定的级别快速查询，可按当日、本周、本月、本年、姓名快速查询。

- 进程显示：系统显示每一个测评量表的测评进度。

- 自动设置：当一个患者完成上一个测试时，系统自动进入下一个测试量表。

- 漏答提醒：若量表有未答题目，在保存时系统会自动提醒漏答题目数量。

- 报告对比：同一患者在不同的时间做同一量表时，系统能够自动显示前后对比结果。

- 报告修改：可手动修改测试报告，并自动保存到数据库中。

- 评估时长：老年综合评估系统报告单可以显示出每个量表的评估时长。

- 报告选择：报告单可选择打印指定单项报告或者综合报告。

- 综合报告：提供简版和详版两种模板报告，详版报告不少于19页,报告内容包含老年人躯体功能状态、日常生活能力、跌倒风险、睡眠、营养状况、精神心理、认知、衰弱、等多方面内容。

- 数据分析：系统可根据受试者的年龄、性别、部分量表分值、慢病等进行数据分析。

- 相关认证：软件著作权名称为老年综合评估系统

- 自动签名：可以设置测试报告自动签名。

- 量表添加：可根据用户要求添加量表。

- 升级服务：能够提供升级服务。

台车：CPU≥四核 1.80G，内存≥8G 支持 DDR3，固态硬盘≥SSD 240G；

平板：10.5英，6500Y 8G+128G；