技术参数及售后要求

（打星号为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：中医体质辨识仪

- 数量：1台

- 设备用途：通过采集面象、舌象和问诊情况，经过数据分析及智能算法，自动分析面象、舌象信息，识别人体体质，开展个体化中医养生干预服务，给予合理的养生调养指导建议。

- 技术参数：

☆1、整体一体化设计，配有高清摄像头，能实现对人体面象、舌象拍照功能。

2、具有语音、人机对话及触摸控制等操作功能。

☆3、可对中医九大体质及细化的多种体质分型进行自动辨识判定。

4、提供成人版、老年版、孕产妇版、儿童版等多种中医体质辨识版本。

5、可得出检测者体质类型，并提供体质特征、体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示，对外界环境适应能力等。

6、为检测者提供个体化的健康养生指导建议，包含营养膳食、中医保健建议、精神调养方案、运动建议、健康生活提示等。

7、具备慢性病健康管理系统，可提供高血压、高血糖等慢病管理分析功能。

8、具备中医体质辨识、中医药健康管理等相关计算机软件著作权登记证书。

9、免费开放数据接口，支持LAN网络接口、4G、WIFI等多种方式传输数据，支持与医院各类信息系统对接。

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。