基本技术参数及要求

- 名称：手术室STORZ 3D电子镜维保

- 二、数量：1

三、用途：手术室STORZ 3D电子镜正常运行

四、技术参数：

- ☆保障一根STORZ3D电子镜（型号：26605BA）在高温高压消毒模式下在我院一年内正常使用；出现故障时提供备用镜保证临床使用

- 做好巡检、保养、维修并有记录

- 每年度提供设备质控报告一份

- 维修更换所有配件由保修方免费提供，且维修所更换配件为本机的全新配件。

- 提供固定报修电话

- ☆报修以后当日到达现场并能判断出故障，连续停机时间不得大于48小时，年开机率不低于95%

- 对维修中心相关工程师及手术室临床人员培训各一次