技术参数及售后要求

- 设备名称：教学模型

- 数量：一批

- 设备用途：科教科临床教学专用设备

- 技术参数：

1、多功能护理模拟人

◆头部护理

◆整体护理

◆气管切开护理

◆氧气吸入法

◆鼻饲法

◆洗胃法

◆导尿术

◆灌肠法

◆造瘘口护理

◆肌肉机皮下注射

- 成人股静脉与股动脉穿刺模拟人

◆可进行股动脉穿刺、股静脉穿刺；

◆可模拟股动脉搏动；

◆穿刺进针落空感明显；

◆皮肤、血管可更换。

3、血压测量手臂组合

◆模型为成人左侧手臂，体表特征明显，可进行血压测量训练；

◆收缩压、舒张压可分开调节；

◆血压测量：具有Korotkoff Gap音；

◆可触摸桡动脉搏动，进行脉搏测量。

4、静脉输液模型（小儿头型）

◆完整的婴儿头模型、颈、肩部，形态逼真，皮下血管隐约可见；

◆有完整的婴儿头皮静脉网；

◆血管触之有弹性，可体验到针刺入血管的落空感，并可见回血；

◆可反复进行练习。

5、静脉输液模型（小儿手臂）

◆模型为儿童手臂，具有完整的幼儿手臂静脉系统；

◆解剖标志明显，便于操作定位，高分子环保材料制成，肤质仿真度高；

◆静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，成功后可有回血，并可进行注射、输液、抽血训练；

◆可完整考核整个静脉输液流程；

◆皮下注射：三角肌下缘部位；可注入药液，模拟真实的临床环境；

◆可反复进行练习，血管、皮肤及内置模拟血液均可更换。

6、手臂港输液模型

◆模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实；

◆标准穿刺体位，体表标志明显，便于操作定位；

◆可进行皮下中心静脉穿刺置管术，外周中心静脉插管（PICC）练习；

- ◆进针时落空感明显，正确穿刺时可抽出模拟血液。

7、皮内注射训练外套

◆外套提供几十个皮内注射点练习；

◆可实现5度的进针角度，正确操作会出现真实的皮丘；

◆每个皮内注射点均可注入真实液体；

◆每个皮内注射点可以进行多次练习。

8、穿戴式上臂肌内和皮下注射操作模型

◆模型设计精巧，可佩带在学员或者模型人上臂；

◆可练习三角肌肌内注射与皮下注射操作；

◆可向模型内注入真实的液体，由排液管排出；

◆设有安全防护设置，防止练习时被扎伤；

◆可反复进行练习。

9、穿戴式胰岛素注射训练模型

◆模块可穿戴于上臂、腹部、后背、大腿、臀部等部位；

◆模块的厚度可以允许使用不同规格的注射器进行穿刺；

◆可进行胰岛素皮下注射，可注入、排出真实液体；

◆设有安全防护设置，防止练习时被扎伤；

◆可反复进行练习。

10、口腔护理训练模型

- ◆显示舌与成人全口牙齿，共32颗；

- ◆解剖结构精确，包括：颊部、腭、牙齿（冠）、牙龈、上下牙弓；

◆可练习口腔护理；

◆可示范如何正确地清洁牙齿；

◆可练习口腔护理。

11、吸痰护理训练模型

◆模型可练习经鼻或口插入吸引管技术；

◆吸引管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰；

- ◆吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引；

- ◆脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置；

◆可真实的灌入模拟痰液。

12、女性导尿训练模型

◆模型仿真人大小，具有准确的解剖学机构，常规导尿操作体位；

◆模仿女性的外生殖器和会阴，形象逼真，可行女性导尿术练习；

◆操作时具有逼真的插管阻力；

◆当导尿管成功进入膀胱时，会有模拟尿液流出；

◆可反复进行练习。

13、灌肠训练模型

◆模型仿真人大小，形态逼真，常用的灌肠操作体位；

◆具有肛门、模拟肛柱及直肠等结构，在插管过程中有真实的阻滞感；

◆内部结构设计合理，可真实的灌入液体，且排出方便；

◆可反复操作，反复进行练习。

14、压疮仿真训练模型

◆模型模拟老年病人臀部，形象逼真，皮肤手感真实，可进行压疮（褥疮）的最基本护理技术练习；

◆由压力溃疡所组成的四个阶段的褥疮均有显示；

◆可显示错综复杂的褥疮类型；

◆可在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，可对压疮进行评估。

15、胸、腹部检查智能模拟训练系统  网络版-教师主控机

- ◆胸部检查教学系统主要参数

- ⑴针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。

- ⑵采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；实现胸部40余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；实现即刻听诊模型。

- ⑶对于易混淆、难区别的听诊体征，便于鉴别。

- ⑷使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果。

- ⑸心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征。

- ⑹有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别。

- ⑺胸部触诊可触及语颤、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并具有不同的触诊体征。

- ⑻心脏检查的视诊和叩诊采用视频显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动。

- ⑼模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，可满足在操作部位进行各项检查方法的教学与训练。

- ⑽全新的考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩打印等功能一应俱全，试题包含笔试和模型操作，全面评估学习效果。

- ◆腹部检查教学系统主要参数

- ⑴网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机标准化病人工作状态的功能，使示教功能强大。

- ⑵腹部检查标准化病人为成年女性半身模型，体表标志清晰。

- ⑶体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体。

- ⑷模拟腹式呼吸，肝、脾随呼吸动作上下移动。

- ⑸肝脾触诊可以模拟不同级别大小的体征改变，实现脏器大小程度可调节功能。

- ⑹模拟不同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛，并可模拟墨菲氏征。

- ⑺腹部设有5个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音肠鸣音可以设置为正常、减弱、消失、活跃、亢进5种模拟音。

- ⑻腹部检查标准化病人内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，强化腹部的体格检查：腹部检查标准化病人采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的不同的视诊体征如腹部外形改变、腹壁体征、腹部静脉体征、呼吸运动和胃肠型及蠕动波；可互动听诊肠鸣音、血管杂音及具有视频形式的摩擦音。叩诊有多种叩诊体征，具有多种视频形式的叩诊内容；触诊可设置肝、脾的大小，胆囊可设置墨菲氏征阳性，可设置不同部位的压痛程度及是否反跳痛及视频形式的液波震颤及振水音等。

- ⑼试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。

- ◆教师主控机特有功能

- ⑴支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。

- ⑵局域网网络布置成功后，并且学生机电脑已打开。

- ⑶教师控制台界面上有“全体教学”和“全体自学”两种控制模式。全体教学模式下，所有运行学生版的软件立刻与教师机软件界面同步显示，并且学生版软件均被锁定，学生不能自行学习。全体自学模式时，学生机处于自学状态，不受教师机的控制。

- 胸、腹部检查智能模拟训练系统  网络版-学生终端机

- ◆胸部检查教学系统主要参数

- ⑴针对诊断学课程体系，满足胸部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核。支持在局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。

- ⑵采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；实现胸部40余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；实现即刻听诊模型。

- ⑶对于易混淆、难区别的听诊体征，可进行声音元素分解听诊，便于鉴别。

- ⑷使操作者感受到更接近真实人体的听诊音，能避免因设备差异或设置音量的主观化而影响听诊效果。

- ⑸心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征。

- ⑹有心尖和心前区搏动功能，同步配合心音图及心电图显示，更便于听诊鉴别。

- ⑺胸部触诊可触及语颤、心包摩擦感、胸膜摩擦感，并具有不同的触诊体征。

- ⑻心脏检查的视诊和叩诊采用视频显示技术，视诊心前区隆起及心尖搏动。

- ⑼模型内衬真实的骨骼结构、体表标志清晰，可满足在操作部位进行各项检查方法的教学与训练。

- ⑽全新的考核系统，更多的试题选择。试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩打印等功能一应俱全，试题包含笔试和模型操作，全面评估学习效果。

- ◆腹部检查教学系统主要参数

- ⑴网络版教学系统具有教师控制同一局域网内全部学生机标准化病人工作状态的功能，使示教功能强大。

- ⑵腹部检查标准化病人为，体表标志清晰。

- ⑶体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体。

- ⑷模拟腹式呼吸，肝、脾随呼吸动作上下移动。

- ⑸肝脾触诊可以模拟不同级别大小的体征改变，实现脏器大小程度可调节功能。

- ⑹模拟同部位的压痛点、反跳痛，实现压痛，并可模拟墨菲氏征。

- ⑺腹部设有5个不同的血管杂音听诊点以及脐周听诊的肠鸣音肠鸣音可以设置为正常、减弱、消失、活跃、亢进5种模拟音。

- ⑻腹部检查标准化病人内部工艺采用单独驱动方式驱动呼吸以及实质性脏器的变化，使设备更加稳定可靠，强化腹部的体格检查：腹部检查标准化病人采用计算机教学系统控制，教学系统配合显示腹部的不同的视诊体征如腹部外形改变、腹壁体征、腹部静脉体征、呼吸运动和胃肠型及蠕动波；可互动听诊肠鸣音、血管杂音及具有视频形式的摩擦音。叩诊有多种叩诊体征，具有多种视频形式的叩诊内容；触诊可设置肝、脾的大小，胆囊可设置墨菲氏征阳性，可设置多个不同部位的压痛程度及是否反跳痛及视频形式的液波震颤及振水音等。

- ⑼试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、保存试卷、查看成绩、打印等功能一应俱全，选择题有笔试和模型操作，全面评估学习效果。

- 腹腔穿刺训练模型

◆模型为成年人躯干，解剖标志明显，便于操作定位；

◆可进行腹腔穿刺，穿刺有明显落空感，操作正确可抽出模拟腹腔积液；

◆可进行腹部移动性浊音叩诊、腹腔穿刺治疗与诊断；

◆可反复进行练习。

- 综合穿刺训练模型

◆模型为成年人上半身，体表标志明显；

◆解剖位置准确：锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、腋后线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带，可明显感知；

◆可进行腹腔穿刺术、胸腔穿刺术、肝脓肿穿刺术、颈内静脉穿刺术、骼骨骨髓穿刺术、心内注射术等；

◆以上穿刺术，穿刺落空感明显，操作正确后有相应的内容物流出；

◆同一穿刺部位可反复进行练习。

- 术前无菌操作模拟人

◆模型为整体成年人躯干，体表标志精确，外观真实；

◆皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实；

◆可进行手术区域消毒和铺巾操作训练；

◆可练习全身各处手术切口的术前无菌操作。

20、清创缝合模拟人

◆模型解剖结构明显，可实现多种操作体位；

◆皮肤结构清晰，具有皮肤真实张力；

◆可进行手术切口的部位与缝合展示；

◆可练习清创缝合术；

- ◆可反复练习缝合。

- 21、四肢骨折固定模拟人

◆模型体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位；

◆模拟四肢闭合式骨折创伤；

◆可练习创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。

22、外科缝合模型

◆模型为成年人躯干，解剖结构明显，可实现多种操作体位，其中有多处伤口；

◆可练习皮肤切开、多种缝合训练等手术操作；

◆可用于练习对各种伤口的 护理、清洗、换药、包扎等基本技术。

23、缝合练习模块

◆模拟真实人体组织结构，具有清晰的三层结构,皮肤有真实组织张力；

◆可自行在任何部位进行切开术、缝合术、打结、拆线等；

◆可反复进行缝合训练。

24、外科打结操作模型

◆模型为透明材料制作，方便示教和观察及评价自我操作能力；

◆磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管；

◆可练习多种打结方法；

◆可模拟多种打结环境；

◆可反复进行练习。

- 深部张力打结操作模型

◆由透明材质制成，五种不同型号圆柱构成多种打结空间；

◆可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法；

◆可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结；

◆可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等；

◆可反复进行练习。

- 血管分离结扎操作模型

◆皮肤模块分层清晰，组织张力和弹性真实；

◆可进行血管分离、结扎训练；

◆可练习不同类型的打结方法；

◆可模拟出血场景；

◆可反复进行练习。

- 肩关节镜检查操作模型

◆模型为成年人右侧上半身的肩关节,形态逼真，质感真实；

◆解剖体表标志明显,可供关节镜检查、手术时正确定位；

◆可从不同部位穿刺入口，进行观察检查和手术操作，支持多种关节镜手术方式操作练习。

28、肘关节腔内注射操作模型

◆模型为成年肘关节；

◆解剖结构完整，包括肱骨内、外髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等，体表标志明显；

◆用于肘关节疾病高尔夫肘和网球肘的治疗练习，可进行关节腔内穿刺注射练习；

◆具备电子警示系统，正确穿刺、压力过大（造成疼痛）、碰到尺神经时都有相应的提示。

- 29、腕掌指关节腔内注射操作模型

◆模型为成人手臂，解剖结构清晰；

◆进行腕掌指关节腔内注射训练；

◆当针头进入关节的正确部位有提示。

30、膝关节腔内注射操作模型

◆具有膝关节局部解剖结构特征，包括：胫骨、股骨、髌骨、髌韧带、副韧带、滑膜囊等结构，体表标注明显；

◆可训练膝关节腔内穿刺和注射方法；

◆皮肤和肌肉分层清楚，易于针刺并有逼真的进针感；

◆可向滑膜囊内注入液体,可用于膝关节腔内注射及抽吸术练习；

◆仿真的外层皮肤可反复穿刺注射；

◆穿刺部位操作正确时，有相应的提示。

31、上肢外科基本操作模型

◆模型为成人手臂，解剖结构清晰，形态逼真；

◆可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习；

◆皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露肌肉组织；

◆可进行多部位的切开缝合练习；

◆可反复进行练习。

- 下肢外科基本操作模型

◆模型为成年人下肢，形态逼真，触感真实；

◆可行切开、缝合、打结、剪线、拆线、包扎等外科基本技能的练习；

◆皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露肌肉组织；

◆可进行多部位的切开缝合练习；

◆可反复进行练习。

- 手术、局麻操作工具箱

◆提供一块皮肤局部浸润麻醉训练模块和环行局部浸润麻醉训练模块及常用工具；

◆具有三种表面印记，模拟不同的小手术麻醉范围；

◆配有特殊的有色药液，可精确的观察药物的浸润范围和程度；

◆可进行皮肤局部浸润麻醉练习；

◆皮肤模块具有各层组织的张力，进针感逼真；

◆可进行手指、脚趾的局部麻醉练习，模块可以旋转，也可以更换。

- 肛门指检模型

◆模型解剖结构清楚，具有肛门、直肠等结构；

◆模型形象逼真，感觉真实，前列腺连接直肠部件更换容易；

◆可进行前列腺触诊：正常、前列腺增生；

◆可进行直肠触诊：正常、直肠息肉、直肠癌早期。

- 成人呼吸球囊

◆适用于心肺复苏及一般呼吸道窒息成人患者；

◆硅胶材质，成人面罩，透明设计，密封性能佳；

◆耐用、使用寿命长，抗高压、高热，便于消毒；

◆用于内科、急救、基础护理的复苏通气教学和学生训练。

- 婴儿呼吸球囊

◆适用于心肺复苏及一般呼吸道窒息婴儿患者；

◆硅胶材质，婴儿面罩，透明设计，密封性能佳；

◆耐用、使用寿命长，抗高压、高热，便于消毒；

◆用于内科、急救、基础护理的复苏通气教学和学生训练。

- 视网膜病变训练功能

◆模拟成人头颈部，具有精致的五官和眼底检查标准的体位；

◆可进行视网膜和各种常见眼底病变检查，通过更换不同的眼底病变幻灯片模拟临床上常见的眼底病变；

◆眼底病变≥12种；

◆眼底病变模块更换方便，利于示教和训练。

- 脑解剖模型

◆由大脑半球、胼胝体、岛叶、豆状核、尾状核、脑室系统和脑干等部件组成；

◆自然大小，置于底座上。

- 耳部模型

◆放大模型，固定在底座上；

◆由外耳、中耳、颞骨岩部和内耳迷路等部件组成；

◆颞骨岩部外耳道部分可移动、迷路可拿起并打开，鼓膜、锤骨、砧骨可分离；

◆可显示耳廓、外耳道、中耳鼓室、鼓膜和听小骨、咽鼓管以及颞骨岩部和内耳迷路等结构。

- 鼻腔解剖示教模型

◆外鼻：示鼻骨及鼻软骨的切面；

◆鼻腔：外侧壁有上、中、下三个鼻甲突入鼻腔，使鼻腔形成上、中、下三个鼻道；

◆鼻副窦：示额窦、蝶窦和上颌窦。

- 内镜下黏膜剥离术训练模型

◆类似于人体胃部的树脂模型，可用于内镜下黏膜剥离术的训练；

◆简单地用该树脂模型和一块切好的真实的猪胃，就可以开始训练；

◆非常逼真的情景，和临床真实的场景相似；

◆可以体验实际操作中绝对不可以有的穿孔过程，同时可以逼真地察觉操作中的风险。

- 支气管镜训练模型

◆模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实；

◆鼻腔软宽敞、柔软；气管、支气管树富有弹性、柔韧性，头部可后仰及左右摆动，便于摆出操作时需要的体位；

◆进行错误操作压迫牙齿力度过大时有报警提示；

◆可用听诊器置于肺部听诊，确定导管的位置；

◆可行光学纤维支气管镜检查，硬质支气管镜检查，经口气管插管。

- 腹腔镜手术训练箱

◆由腹腔镜模拟训练箱、显示器、模拟手术器械、训练模块及可移动台车等部分组成；

◆可进行分离、结扎、缝合、止血外科的四大基本技术，适用个人培训或团队配合训练；

◆练习模块包含：套圈模型、彩豆模型、穿线模型、囊状器官模型、血管模型、肾及输尿管等模型。

- 售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。